南阳市2025年

水产品药物残留快速检测配套仪器及耗材采购项目的公告

各潜在供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对南阳市2025年水产品药物残留快速检测配套仪器及耗材采购项目公告如下，欢迎各试剂耗材生产经销单位积极参与。

一、项目简介

（一）项目名称：南阳市2025年水产品药物残留快速检测配套仪器及耗材采购项目。

（二）资金来源：渔业油价调整对渔业补助资金。

（三）项目控制价：人民币玖万陆仟伍佰元（¥96500.00）。

（四）货物需求：

| 序 号 |  | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 水产类药物残留快检实验室必备仪器和耗材 | 1 | 电子天平 | 用于检验用试剂、样品的精确称量，精度0.01g | 台 | 3 |  |
|  | 2 | 均质器 | 畜禽水产制样用 | 台 | 3 |  |
|  | 3 | 离心机 | 用于畜禽水产品等组织、环境污染检验过程中污染物的提取分离。转速≥4000r/min，含转子6×50mL和10×15mL两种规格。 | 台 | 3 |  |
|  | 4 | 水浴锅 | 双孔，控温：室温-100℃，控温精度：±1.0℃ | 台 | 3 |  |
|  | 5 | 空气吹干仪 | 12孔 | 台 | 3 |  |
|  | 6 | 漩涡混合器 | 检验过程中样品的混匀。仪器具有结构简单、操作方便、体积小、耗电省、速度快、混合彻底、混合效率高等特点。它能将附在管壁上的试液全部混合。对于不同的容器如试管、烧瓶、烧杯、分液漏斗均可使用，可手持一个或多个容器在工作台面上同时混合。转速可调，最大转速≥2500rpm | 台 | 3 |  |
|  | 7 | 水产检测工具耗材包 | 移液枪200μL,1000μL,5mL每套各一只，配套枪头各一袋（≥200个）、离心管剪刀、切菜板、刮鳞器等 | 套 | 3 |  |
| 二、一体化便携式水产品药残现场快速检测设备 | 8 | 水产现场快速检测 工具包 | 设备为一体化设计，包含均质、震荡、金属浴、离心、浓缩等功能，工具包含耗材，可实施水产品药残现场快速检测。 | 台（套） | 10 |  |
| 三、药残配套试剂清单 | 9 | 恩诺沙星胶体金法检测卡 | 10份/盒 | 盒 | 70 |  |
|  | 10 | 地西泮胶体金法检测卡 | 10份/盒 | 盒 | 70 |  |
|  | 11 | 氯霉素胶体金法检测卡 | 10份/盒 | 盒 | 70 |  |
|  | 12 | 孔雀石绿胶体金法检测卡 | 10份/盒 | 盒 | 70 |  |

二、供应商资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具备独立法人资格；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）在农业农村部公布的2025年开展水产品药物残留快速检测产品筛选验证符合要求的产品、生产企业名单之内。

三、询价文件的编制及要求

（一）报价单（需写明名称、品牌、型号、规格和技术参数、单价、数量等）；

（二）快检室设备操作和试剂使用培训计划；

（三）售后服务方案及服务承诺；

（四）资质证明材料；

（五）知识产权证明材料；

（六）产品认证证明材料；

（七）工作业绩证明材料。

四、评价办法

通过综合评分法，得分最高的确定为候选供应商。

五、供货和付款方式

（一）成交方式：采购单位按照“综合评分法”确定成交供应商，并签订供货合同。

（二）供货期限：自合同签订之日起， 7个日历天内供货安装调试完成并验收合格。

（三）付款方式：货到安装调试完成并经验收合格后，采购单位以转账方式支付合同价款（以实际供货量为准），不计利息。

（四）售后保障：提供免费培训，培训内容包括：一年按需次免费培训检测卡的操作方法、技术与发展趋势、中标产品的具体操作以及应用中的注意事项等。

六、询价文件递交及联系方式

（一）报名时间：自本公告发布之日起3个工作日

（2025年12月2日-2025年12月4日）。

（二）报名方式：以书面函件方式报名，可直接递送或邮递。

地址：南阳市便民服务中心北区1号楼，南阳市农业农村局6楼649房间，（南阳市范蠡东路1666号）。

联系人：王伟

联系电话：0377-63397956

报送要求：询价文件必须密封包装，并于密封处加盖单位公章，封面写明采购项目名称、供应方单位全称、联系人及联系电话等，材料一式两份。

附件：1.2025年水产品药物残留快速检测配套仪器及耗材采购项目报价表

2.2025年水产品药物残留快速检测配套仪器及耗材采购项目采购评分表

2025年12月1日

附件1

2025年水产品药物残留快速检测配套仪器及耗材采购项目报价表

| 名称 | 规格和技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| ┅ |  |  |  |  |  |
| 总计 | 大写： 万 千 佰 拾 元 整（小写：¥ 元） |  |  |  |  |

联系人：

联系电话：

报价单位：（盖章）

日    期：    年   月   日

附件2

2025年水产品药物残留快速检测配套仪器及耗材采购项目采购评分表

| 评分项目 |  | 资质（否决项） | 报价 | 经验业绩 | 工作团队配备情况 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 |  | 15 | 20 | 40 | 25 | 100 |
| 评分标准 |  | 查看报价单位的简介、资质证书等材料。符合采购方案要求的得15分；资质不符合要求的一票否决。 | 比较各单位报价表。在最终有效报价中，以满足采购要求且最低报价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他报价单位的价格分统一按下列公式折算递减。 即：评标基准价=有效最低报价=满20分；其他投标报价得分=(评标基准价÷有效投标报价)×20分 。 | 比较报价单位近年来的业绩佐证材料。具有省（或部）CMA和CNAS级资质证书，承接过省市级农业投入品检测业务并取得良好效果的为优秀。 优秀：31-40分； 一般：16-30分； 差：1-15分。 | 比较报价单位的团队的数量、资质、经验、专业水平等情况介绍材料。 团队成员中有专业技术资格、策划的项目获奖或取得较好社会效果的为优。 优秀：21-25分； 一般：11-20分； 差：1-10分。 | 100 |
| 得分 | A: |  |  |  |  |  |
|  | B: |  |  |  |  |  |
|  | C: |  |  |  |  |  |
|  | ┅ |  |  |  |  |  |
| A:*****公司、B:*****公司、C:*****公司、┅┅ |  |  |  |  |  |  |
| 评分人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |